## Sheet
COPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO |  |  |  |  | Comune di Lodrino
VIA POALO VI-LOCALITA' FRAVANGO
LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE LAVORAZIONI
PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE
| ARTICOLO | DESCRIZIONE DELLA VOCE | U.M. | QUANTITA' di progetto |  | PREZZO in cifre | PREZZO in lettere | PRODOTTO
Lavori a misura
1
Modifica quadro elettrico esistente , previo smantellamento delle apparecchiature di protezione per la linea di alimentazione delle torri faro, installazione di interruttori magnetotermici unipolari da 25A , compreso ricablaggio nel quadro per un lavoro a regola d'arte. Tale intervento dovrà consentire la possibilità di avere 2 accensioni per ogni singola torre faro comandabili singolarmente da apposito interruttore dedicato. Compreso ogni mezzo di sollevamento e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
|  |  | N° | 1 |  |  |  | 0
2
Fornitura e posa di scatola di derivazione stagna, completa di n.2 scaricatori di sovratensione bipolare con corrente di massima scarica 40KA idoneamente collegati a terra attraverso cavo dedicato, posizionata in mezzeria alla traversa porta proiettori (per ogni torre faro) Compreso ogni mezzo di sollevamento e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
|  |  | N° | 4 |  |  |  | 0
3
Smantellamento apparecchiature esistenti, compreso lo smaltimento Compreso ogni mezzo di sollevamento e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
|  |  | N° | 16 |  |  |  | 0
4
Fornitura e posa di corpo illuminante Gewiss Smart (PRO) 2.0 2+2M/757 - A1 a LED, potenza 660W 71,9Klm, posato in formazione da 8 pezzi per ogni torre faro, comprese operazioni di corretto puntamento dei proiettori stessi comprensivo delle relative certificazioni e dichiarazioni in conformità alla normativa vigente Compreso ogni mezzo di sollevamento e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte .
|  |  | N° | 32 |  |  |  | 0
5
Recupero e smaltimento proiettore "soccorritore" e modifica della linea di alimentazione per nuovo posizionamento Compreso ogni mezzo di sollevamento e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
|  |  | N° | 4 |  |  |  | 0
6
Fornitura e posa di corpo illuminante Gewiss Smart [4] 2.0 FT - a LED, potenza 60W , posato in formazione da 1 pezzo per ogni torre faro, comprese operazioni di corretto puntamento. Compreso ogni mezzo di sollevamento e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte .
|  |  | N° | 4 |  |  |  | 0
7
Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante scarifica meccanica, fino ad una altezza massima di cm.25-30 compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano di posa atto a ricevere la pavimentazione, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica: area campetto multifunzionale
|  |  | MQ. | 650,00 |  |  |  | #VALUE!
8
BATTUTO DI CLS , costituito da caldana dello spessore 10 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo: con impasto a 300 kg/m3 di cemento R 325, COMPRESO la fornitura e posa di rete elettrosaldata diam 5 20x20 , con colore come la parte esistente .
|  |  | MQ. | 650,00 |  |  |  | #VALUE!
9
Fornitura e posa di rete parapalloni alta in polietilene colore verde scuro, maglia annodfata mm.120x120 con altezza di mt. 7,00
|  |  | MQ. | 2.660,00 |  |  |  | #VALUE!
10
Montaggio di rete zincata bassa perimetrale in acciaio zincato plastificato colore verde altezza mt. 2,00 maglia romboidale 50x50 filo mm. 3,2 , cavi di tesura, doppi occhielli per pensionamento, cricchette a norma vigente.
|  |  | MQ. | 760,00 |  |  |  | #VALUE!
11
SCAVO a sezione ristretta PER CONDOTTE INTERRATE incluse le eventuali sbadacchiature , eseguito con mezzi meccanici compresa la regolarizzazione manuale degli scavi e il successivo reinterro , fino a mt. 1,20 di profondità e non oltre il pelo della acque sorgive , con carico, trasporto del materiale eccedente a pubbliche discariche incluso l’onere di accesso alle stesse
|  |  | MC | 35,00 |  |  |  | #VALUE!
12
FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con tout-venant di cava stabilizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, con uno spessore di cm. 20
|  |  | MC | 20,00 |  |  |  | #VALUE!
13
Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm 8-12 in calcestruzzi a Kg. 200 di cemento R235, COMPRESO pezzi speciali, , serie super, tipo 302 (colore arancio) – UNI 7443/85: diametro esterno mm. 200– spessore mm. 4,0.
|  |  | ML | 69,00 |  |  |  | #VALUE!
14
Fornitura e posa POZZETTI stradali per caditoie sifonato o pozzetto di linea condotte interrate carreggiabile in getto di calcestruzzo a 250 kg7m3 di cemento, internamente lisciato in cemento, misure interne 0,45x0,45x1,00 , compreso scavo e reinterro, collegamenti alle tubazioni , rinfianco e sottofondo in cls .
|  |  | N° | 5 |  |  |  | 0
15
Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI carreggiabili in ghisa lamellare perlitica a norma UNI En 124 Iso 185/UNI 5007 classe D400 completi di telaio, compresa sigillatura dimensioni varie da 40x40 a 70x70:.
|  |  | KG. | 260,00 |  |  |  | #VALUE!
16
FORMAZIONE DI POZZETTI, spessore cm. 12 intonacati interamente a cemento lisciato, compreso scavo e reinterro, sottofondo in calcestruzzo a 250 Kg. Di cemento R325 spessore cm 8 -10, compreso chiusino, valutati al m3, vuoto per pieno d’ingombreo, misure esterne (misura minima esterna 80x80x60) compreso casseri: in calcestruzzo a 250 Kg di cemento R325, compreso idoneo allaccio alla pubblica fognatura ,compreso spacchi e ripristini e quant’altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
|  |  | N° | 1 |  |  |  | 0
17
Realizzazione di griglia stradale in calcestruzzo delle dimensioni interne cm 250x50x50, completa di griglia carreggiabile realizzata con tubolari metallici Ø 30 mm posti longitudinalmente , compreso telaio n° 2 putrelle in ferro di rinforzo He 16,00 lunghezza L=70 , compreso scavo per l’alloggiamento all’interno della sede stradale e sifone collegato alla tubazione di scarico.
|  |  | N° |  | 1 |  |  | 0
18
Fornitura e posa di scivolo tipo tenerife certificato in conformità delle norme Europee EN 1176 , realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con Sali atossici costitutito da n° 2 elementi : scala e scivolo. Scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano. Realizzati in multistrato di mogano ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli, Trattamento con impregante colorato e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Scivolo in vetro resina h = 134 cm., realizzato con vari strati di resina ad alta densità , con pista di lunghezza mt.3,00 . I due elementi collegati a due montanti verticali di sez. cm.9x9. I montanti , nella parte alta , si congiungono tramite un pannello in multistrato di mogano ad incollaggio fenolico sagomato e pantografato, Trattamento con impregante colorato e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili in qcua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma , attacchi in metallo zincato a caldo per l’ancoraggio al suolo. Compreso idoneo materiale a terra per protezione caduta a norma di legge e quant’ altro per dare l’opera finita a regola d’arte
|  |  | N° |  | 1 |  |  | 0
19
Fornitura e posa di altalena certificata in conformità alle norme Europee EN 1176 realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con Sali atossici. Struutura costituita da una trave superioree quattro pali obliqui in legno fuori cuore a sezione cicolare diam. 120mmm. Trave e montanti collegati tra loro da attacco tubolare in acciaio zincato . N° 2 sedili a tavoletta in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, Elementi copridado a norma . Attacchi in metallo zincato a caldo per l’ancoraggio al suolo, tutto compreso per dare l’opera finita a regola d’arte
|  |  | N° |  | 1 |  |  | 0
20
Fresature completa della sede stradale , di testata e/o laterali compreo il carico, trasporto , accesso e scarico del materiale fresato compreso onere di accesso e quanto necessario per dare il lavori finito a perfetta regola d’arte 152,00 + 127,00
|  |  | MQ |  | 100,00 |  |  | #VALUE!
21
Fornitura e posa di pavimentazione bituminosa in asfalto tipo tappeto di usura al 6 % di bitume, steso con vibro finitrice e successiva rullatura, steso anche parzialmente a mano con fornitura e posa di emulsione bituminosa come legante fra le pavimentazioni. Spessore del tappetino a compattazione avvenuta non inferioire a mm. 30
|  |  | MQ |  | 220,00 |  |  | #VALUE!
|  | Totale Lavori a misura Euro | [5 empty] | #VALUE!
Lavori a corpo
22
utilizzo di apposita macchina spazzolatrice dotata di box di raccolta agganciata a trattorino con azione idraulica per asportare erbe infestanti presenti sul terreno di gioco e lungo i bordi, aspirazione delle impurità superficiali
CORPO
23
INTERVENTO DI DISSODATURA fase 1 :primo passaggio con apposito trattore con agganciata specifica macchina dissodatrice titpo Rototine 1502 dotata di testine con erpice rotante a profondità variabile, l’erpice dentato solleva e decompatta l’intaso attualmente schiacciato e indurito, sollevando anche le fibre in polietilene dell’erba sintetica compresse nel tempo e schiacciate dal normale utilizzo di gioco. fase 2 : SPAZZOLATURA e RETE AUTOLIVELLANTE ripetuti passaggi longitudinali e trasversali con spazzola e rete autolivellante in metallo la quale ridistribuisce e inserisce in profondità tutto l’intaso decompattato e sollevato dal precedente passaggio in modo omogeneo
24
INTERVENTO DI ERPICATURA fase 1 primo passaggio con apposito trattorino titpo Jhon Deare agganciato con spazzola a triangolo il quale solleva le fibre in polietilene dell’erba sintetica compresse e schiacciate dal normale utilizzo di gioco. fase 2 : Secondo passaggio con erpice dentata il quale dissoda l’intaso compresso e schiacciato dal gioco e dal normale calpestio. fase 3: passaggio con rete autolivellante in metallo la quale ridistribuisce e inserisce in profondità tutto l’intaso in modo omogeneo
25
Inserimento Intaso ( stessa e medesima tipologia presente attualmente) operazione di inserimento tramite apposito spandisabbia tipo Noblat, dotato di nastro trasportatore a spargimento controllato e omogeneo per arrivare a 18 mm e pertanto pari a 9 kg/m2 per un quantitativo complessivo non inferiore a kg 52.000 di SBR procedere prima con la dissodatura dell’intaso presente procedendo inizialmente con 24 T e valutando in seguito il risultato finale. Fornitura e posa gomma SBR colore verde/marrone
26
Protezione muro: realizzato con idonea protezione in pvc mt 30 h da 0 a cm 215, in moduli da cm 200 o 250 con altezza variabile che segue il muro, sp. Cm 8 mt .15 mt h cm 32 – con protezione protezione a “L” mis. Interne cm 10x5 sp. Cm 7 con profilo x fissaggio mt. 15 mt h cm 32 protezione a “L” mis. Interne 15x5 sp. Cm 7 con profilo fissaggio
27
Smontaggio di tutte le reti in polietilene alte e basse in ferro zincato plastificato verde, accatastamento a piè d’opera, utilizzo di cestello gru con personale formato e dotato di patentino per utilizzo di mezzi per lavori in quota
28
Sostituzione dei corpi illuminanti a led presso le strutture del centro sportivo : Immobile spogliatoi Piano Primo -spogliatoio n° 1 piano 1 n° 3 lampade a circolina grande, n° 2 lampade a circolina piccola, n° 2 lampade di emergenza -spogliatoio n° 2 piano 1 : n° 3 lampade a circolina grande, n° 2 lampade a circolina piccola, n° 2 lampade di emergenza -sostituzione lampade bagno uomini, donne e ripostiglio -locale segreteria-riunioni n° 4 sospensioni 2,58 , n° 2 lampade di emergenza Piano Terra -spogliatoio n° 1 : n° 3 plafoniere 2x58w, n° 1 plafoniera 2x18 W , n° 2 lampade di emergenza ; -spogliatoio n° 2 : n° 3 plafoniere 2x58w, n° 1 plafoniera 2x18 W , n° 2 lampade di emergenza -spogliatoio arbitro : n° 1 lampada al neon 2x36, n° 2 lampadine , n° 1 lampada di emergenza ; spogliatoio segnalinee : : n° 1 lampada al neon 2x36, n° 2 lampadine , n° 1 lampada di emergenza ; -bagni esterni uomo-donna : n° 2 lampade 36 w -gagno disabili : n° 1 neon 2x36 w ; locale caldaia : n° 1 : n° 1 neon 2x36 w ; locale caldaia 2 : n° 1 neon 2x36 W ; -locale pronto soccorso : n° 1 lampada 2x36 w + lampadina ; -locale quadri elettrici : n° 1 neon 2 x18 W Illuminazione esterna -iluminazione esterna : n° 4 neon 2x58 w e n° 8 lampadine ; -n° 10 fari da 150 w Locali bar e portico : n° 12 neon 2x58 w, n° 13 lampadine, n° 3 lampade di emergenza ; -Piastra polivalente coperta : n° 8 proiettori 330 w, n° 6 lampade emergenza, n° 5 neon 58 w Compreso di manodopera per sostituzione corpi illuminanti, per modifica tubazione e cablaggio e per la posa , piattaforma, e quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
|  | Totale Lavori a corpo Euro | CORPO | 1
0
|  | TOTALE | [5 empty] | #VALUE!
- 1 -